## Proje Bilgileri
FONS SOLAR ¦ PROJE BİLGİLERİ
Adım 1 — Kimlik · Tarihler · Güç · Ekipman → Supabase: projects
TEMEL BİLGİLER
| Proje ID * |  | örn: izmir-evsel-001 (küçük harf, boşluksuz, tire ile)
| Proje Adı * |  | örn: İzmir Kemalpaşa Evsel GES
| Konum * |  | İl / İlçe / Mahalle / Adres
| Proje Türü * |  | Listeden seçin ▼ (arazi / endüstriyel çatı / evsel)
| Durum |  | Listeden seçin ▼ (varsayılan: aktif)
| Başlangıç Tarihi * | 2026-01-07 | GG.AA.YYYY
| Hedef Bitiş * | 2026-07-07 | GG.AA.YYYY
| Toplam Gün | 181 | ← Başlangıç ve bitiş tarihlerinden otomatik
GÜÇ BİLGİLERİ
| DC Güç (kWp) * |  | Sayı girin — Panel toplam kurulu güç
| AC Güç (kWe) |  | Sayı girin — İnvertör çıkış gücü
| Depolama (kWh) |  | Sayı girin — Batarya kapasitesi (yoksa boş)
EKİPMAN BİLGİLERİ (opsiyonel)
| Panel Markası |  | Panel Sayısı
| İnvertör Markası |  | İnvertör Sayısı
| Batarya Markası |  | Batarya Gücü (kW)
Batarya Adedi
★ Yıldızlı (*) alanlar zorunludur ¦ Tarih: GG.AA.YYYY ¦ Bu sayfa sistemdeki projects tablosuna aktarılır

## İş Kalemleri
FONS SOLAR ¦ İŞ KALEMLERİ
Adım 2 — Görev listesi · Kategori · Tarih · Sorumlu → Supabase: project_tasks
Görev Kodu | Görev Adı | Kategori | Alt Kategori | Grup Etiketi | Plan Başlangıç | Plan Bitiş | Süre (Gün) | Durum | Sorumlu | Sorumlu Rol | Ekip Sayısı | Notlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## İlerleme Kalemleri
FONS SOLAR ¦ İLERLEME KALEMLERİ
Adım 3 — Ölçülebilir imalat kalemleri (hedefler) → Supabase: progress_items
Kategori | Kalem Adı | Birim | Hedef Miktar | Bağlı Görev Kodu | Sıra | Dashboard Göster | Dashboard Sıra
ℹ Gerçekleşen miktarlar bu dosyadan girilmez — sahada günlük raporlarla sisteme işlenir ve ilerleme otomatik hesaplanır.

## Riskler
FONS SOLAR ¦ RİSKLER
Adım 4 — Risk tanımı · Olasılık · Etki · Önlem → Supabase: project_risks
Risk No | Risk Başlığı | Açıklama | Olasılık (1-5) | Etki (1-5) | Risk Skoru | Şiddet | Durum | Aksiyon / Önlem
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük
[5 empty] | 0 | düşük

## Bütçe
FONS SOLAR ¦ BÜTÇE
Adım 5 — Planlanan bütçe kalemleri (hedef maliyet) → Supabase: budget_lines
Kategori | Kalem Adı | Planlanan Tutar (₺) | Sıra | Notlar
| TOPLAM | 0
ℹ Gerçekleşen maliyet bu dosyadan girilmez — sistemde onaylanan faturalardan (cost_allocations) otomatik oluşur.

## Kritik Yol
FONS SOLAR ¦ KRİTİK YOL
Adım 6 — Aktiviteler · Bağımlılıklar → Supabase: critical_path_items (+ predecessors)
Aktivite Kodu | Aktivite Adı | Plan Başlangıç | Plan Bitiş | Süre (Gün) | Kritik mi? | Durum | Sorumlu | Sorumlu Rol | Önceki Aktiviteler (kod, virgülle) | Notlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Malzeme Listesi
FONS SOLAR ¦ MALZEME LİSTESİ (BOM)
Adım 7 — Planlanan malzeme/ekipman listesi → Supabase: procurement_items
ℹ Sipariş, teslimat ve fiyat bilgileri bu dosyadan girilmez — sistemdeki 7 adımlı satın alma akışıyla yürür ve BOM Takibi ekranında izlenir.
Sıra | Kategori | Malzeme / Ekipman | Model / Şartname | Birim | Planlanan Miktar | Öncelik | Tedarik Süresi (gün) | Garanti (yıl) | Marka Kriteri | Notlar
1 | Mekanik | Güneş Paneli (bifasyal) |  | adet |  | normal
2 | Mekanik | Çelik Kolon (H-profil) |  | adet |  | normal
3 | Mekanik | Yatay Kiriş |  | adet |  | normal
4 | Mekanik | Aşık Profili |  | adet |  | normal
5 | Mekanik | Panel Bağlantı Kelepçesi |  | adet |  | normal
6 | Mekanik | Cıvata-Somun Seti (M12) |  | adet |  | normal
7 | Elektrik | String İnvertör |  | adet |  | normal
8 | Elektrik | DC Ana Kablo (4 mm²) |  | mt |  | normal
9 | Elektrik | DC Ana Kablo (6 mm²) |  | mt |  | normal
10 | Elektrik | AC Kablo (NYY 3x150+70) |  | mt |  | normal
11 | Elektrik | OG XLPE Kablo (10 kV) |  | mt |  | normal
12 | Elektrik | DC Combiner Box |  | adet |  | normal
13 | Elektrik | AC Pano (MCC) |  | adet |  | normal
14 | Elektrik | OG Hücre (Ring Main Unit) |  | adet |  | normal
15 | Elektrik | Topraklama Şeridi (40x4 mm) |  | mt |  | normal
16 | Elektrik | Topraklama Çubuğu |  | adet |  | normal
17 | Elektrik | MC4 Konnektör Seti |  | çift |  | normal
18 | Elektrik | Kablo Taşıyıcı (Kablo Kanalı) |  | mt |  | normal
19 | İnşaat | Beton (C20/25) |  | m³ |  | normal
20 | İnşaat | Demir Donatı |  | ton |  | normal
21 | İnşaat | Telçit / Güvenlik Çiti |  | mt |  | normal
22 | İnşaat | Yağmursuyu Drenaj Borusu |  | mt |  | normal
23 | Genel | SCADA / İzleme Sistemi |  | adet |  | normal
24 | Genel | Güvenlik Kamerası (CCTV) |  | adet |  | normal
25 | Genel | İşletme Konteyner / Bina |  | adet |  | normal

## Mekanik Checklist
FONS SOLAR ¦ MEKANIK CHECKLIST
Adım 8 — Kontrol maddeleri (proje açılışında sisteme yüklenir) → Supabase: mechanical_checklist
Kategori | Kontrol Maddesi | Notlar
Konstrüksiyon | Kolon dikimleri ve gömme derinliği projeye uygun
Konstrüksiyon | Kiriş ve aşık montajı tork değerlerinde sıkıldı
Konstrüksiyon | Konstrüksiyon eğim/aks kontrolü yapıldı
Panel Montajı | Panel kelepçe torkları kontrol edildi
Panel Montajı | Panel dizilimi string planına uygun
Panel Montajı | Hasarlı/çatlak panel kontrolü yapıldı
Zemin | Kazık çekme (pull-out) testi yapıldı
Zemin | Zemin drenajı ve erozyon önlemleri tamam
Genel | Çit, kapı ve güvenlik bariyerleri tamamlandı
Genel | Saha temizliği ve atık yönetimi yapıldı
ℹ Tamamlanma durumu sahada sistem üzerinden işaretlenir; bu dosyada yalnızca madde listesi tanımlanır.

## Elektrik Checklist
FONS SOLAR ¦ ELEKTRIK CHECKLIST
Adım 9 — Kontrol maddeleri (proje açılışında sisteme yüklenir) → Supabase: electrical_checklist
Kategori | Kontrol Maddesi | Notlar
DC Taraf | String polarite ve açık devre gerilim (Voc) ölçümleri yapıldı
DC Taraf | DC kablolama ve konnektör (MC4) kontrolleri tamam
DC Taraf | Combiner box sigorta/parafudr kontrolleri yapıldı
AC Taraf | İnvertör montaj ve parametre ayarları tamam
AC Taraf | AC pano bağlantıları ve etiketleme tamam
OG | OG hücre ve trafo testleri yapıldı
Topraklama | Topraklama süreklilik ve direnç ölçümü yapıldı
Topraklama | Paratoner/yıldırım koruma kontrolü yapıldı
Devreye Alma | İzolasyon direnci (megger) testleri yapıldı
Devreye Alma | SCADA/izleme haberleşmesi doğrulandı
ℹ Tamamlanma durumu sahada sistem üzerinden işaretlenir; bu dosyada yalnızca madde listesi tanımlanır.

## 📘 Kullanım Kılavuzu
FONS SOLAR ¦ KULLANIM KILAVUZU
Şablon v4 — Sistem import yapısına birebir hizalı
1️⃣ | Proje Bilgileri → projects | Proje ID: küçük harf, boşluksuz, tire. Tür ve Durum dropdown. Toplam Gün otomatik.
2️⃣ | İş Kalemleri → project_tasks | Kategori/Durum dropdown. Süre otomatik. İlerleme % girilmez — günlük raporlardan hesaplanır.
3️⃣ | İlerleme Kalemleri → progress_items | Sadece hedefler girilir. Bağlı Görev Kodu ile iş kalemine bağlanır; gerçekleşen sahadan gelir.
4️⃣ | Riskler → project_risks | Olasılık×Etki=Skor, Şiddet otomatik (15+ kritik, 9+ yüksek, 4+ orta).
5️⃣ | Bütçe → budget_lines | Yalnızca planlanan (hedef) tutarlar. Gerçekleşen, onaylı faturalardan otomatik oluşur.
6️⃣ | Kritik Yol → critical_path_items | Önceki Aktiviteler kolonuna bağımlı aktivite kodlarını virgülle yazın (örn: A1,A3).
7️⃣ | Malzeme Listesi → procurement_items | BOM: planlanan miktarlar. Satın alma/teslimat sistemdeki 7 adımlı akışla yürür.
8️⃣ | Mekanik/Elektrik Checklist → *_checklist | Kontrol maddeleri proje açılışında yüklenir, sahada sistemden işaretlenir.
⚠ | İçeri Aktarma | Sistemdeki 'Excel İçeri Aktar' ile bu dosyayı yükleyin. Yıldızlı alanlar zorunludur.
⚠ | v3'ten farklar | Tedarik sayfası kaldırıldı (satın alma sistemde). Gerçekleşen/fiyat kolonları kaldırıldı. Checklist sayfaları eklendi.
📖 | Durum sözlüğü (görev) | beklemede · devam_ediyor · tamamlandi · askida · iptal
📖 | Durum sözlüğü (proje) | aktif · beklemede · tamamlandı · iptal edildi
📖 | Risk durumu | açık · azaltıldı · kabul_edildi · kapatıldı
📖 | Öncelik (BOM) | kritik · önemli · normal